## 表紙
| 課 長 |  | 課長補佐 | 係 長 |  | 設計者 | 検算者
設 計 書
委託業務の名称 |  |  | 令和8～10年度 川越町庁舎総合管理業務
履 行 場 所 |  |  | 三重郡川越町大字 豊田一色 地内
|  |  | 金 額 |  | 円
[5 empty] | 業務価格 |  |  | 円
[5 empty] | 消費税及び地方消費税額 |  |  | 円
業 務 概 要
警備保安業務 一式
環境衛生管理業務 一式
総合清掃業務 一式
庁舎維持管理業務 一式
庁舎用務業務 一式
| 履行期限 | 2029-03-31

## 大項目内訳
令和8～10年度 川越町庁舎総合管理業務
円
|  | ただし消費税等 |  |  | 円含む
|  |  |  | 令和8～10年度 川越町庁舎総合管理業務 |  | 0
内 訳
符号 | 費 目 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 警備保安業務 |  | 1 | 式
2 | 環境衛生管理業務 |  | 1 | 式
3 | 総合清掃業務 |  | 1 | 式
4 | 庁舎維持管理業務 |  | 1 | 式
5 | 庁舎用務業務 |  | 1 | 式
| 業務価格 |  |  |  |  | 0
6 | 消費税及び地方消費税相当額 |  | 1 | 式 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## 小項内訳1
符号 | 名 称 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 警備保安業務
1-1 | 警備保安業務 | 24時間常駐 365日×3か年 | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
0
0

## 小項内訳2
符号 | 名 称 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 環境衛生管理業務
2-1 | 建築物環境衛生管理技術者名義 |  | 36 | 月
2-2 | 空気環境測定業務 | 96ポイント*３か年 | 288 | 回
2-3 | 飲料水残留塩素測定業務 | 年52回*３か年 | 156 | 回
2-4 | 雑用水残留塩素測定業務 | 年52回*３か年 | 156 | 回
2-5 | 雑用水大腸菌・濁度検査 | 年６回*３か年 | 18 | 回
2-6 | 水質検査 | 全項目*３か年 | 1 | 式
2-7 | 水質検査 | 11項目*３か年 | 1 | 式
2-8 | ねずみ・害虫等防除 | 年２回*３か年 | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
0
0

## 小項内訳3
符号 | 名 称 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 総合清掃業務
3-1 | 定期清掃業務 |  | 1 | 式 |  |  | 仕様書及び清掃業務内訳書による。
3-2 | 日常清掃業務 |  | 1 | 式 |  |  | 仕様書及び清掃業務内訳書による。
3-3 | ガラス・サッシ清掃業務 |  | 1 | 式 |  |  | 仕様書及び清掃業務内訳書による。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
0
0

## 小項内訳4
符号 | 名 称 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 庁舎維持管理業務
4-1 | 空調設備点検 |  | 1 | 式 |  |  | 4-1-1,4-1-2,4-1-3,4-1-4, 4-1-5,4-1-6,4-1-7,4-1-8
4-2 | 中央監視装置 |  | 1 | 式 |  |  | 4-2-1,4-2-2
4-3 | 給排気ファン |  | 1 | 式
4-4 | ポンプ点検 |  | 1 | 式 |  |  | 4-4-1,4-4-2,4-4-3
4-5 | 雨水利用槽薬液注入装置 |  | 1 | 式
4-6 | 受水層緊急遮断システム |  | 1 | 式
4-7 | 電気湯沸器 |  | 1 | 式
4-8 | 照明制御装置 |  | 1 | 式
4-9 | 電話設備 |  | 1 | 式
4-10 | エレベータ |  | 1 | 式
4-11 | エスカレータ |  | 1 | 式
4-12 | 自動ドア |  | 1 | 式
4-13 | トップライト排煙装置 |  | 1 | 式
4-14 | 地下タンク |  | 1 | 式
| 合 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細項内訳
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-1 | 冷房シーズンイン点検（年１回*３か年） | [6 empty] | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）に基づく定期点検を含む。
|  | 氷蓄熱ユニット（令和8年のみ） | C188kw・H209kw 1台 | 1 | 台 |  | 0
|  | 空冷ヒーポンチラー(令和８年まで） | C180kw・H200kw 2台 | 4 | 台
|  | 空冷ヒーポンチラー(令和９年から３台） | C180kw・H200kw 3台 | 6 | 台 |  | 0
|  | 空気調和機 |  |  |  |  | 0
|  | 床吹出コンパクト型 | C54.2kw・H33.4kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C60.5kw・H38.0kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C59.5kw・H44.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C56.2kw・H32.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C58.7kw・H35.9kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 床置コンパクト型 | C80.5kw・H77.6kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C60.2kw・H45.5kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C30.6kw・H23.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C58.2kw・H40.4kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C69.1kw・H57.2kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 空気調和機フィルター清掃 | プレ・アフターフィルター 10台 | 30 | 台 |  | 0
| 4-1-1 計 | [5 empty] | 0
0

## 細項内訳2
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-2 | 冷房シーズンオン点検（年１回*３か年） |  | 冷房シーズン中巡回点検 | 1 | 式
0
|  | 4-1-2 計 |  |  |  |  | 0
0
4-1-3 | 暖房シーズンオン点検（年１回*３か年） |  | 暖房シーズン中巡回点検 | 1 | 式
0
|  | 4-1-3 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 細項内訳3
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-4 | 暖房シーズンイン点検（年１回*３か年）
|  | 氷蓄熱ユニット（令和8年のみ） | C188kw・H209kw １台 | 1 | 台 |  | 0
|  | 空冷ヒーポンチラー(令和８年まで） | C180kw・H200kw 2台 | 2 | 台 |  | 0
|  | 空冷ヒーポンチラー(令和９年から） | C200kw・H200kw 3台 | 6 | 台
|  | 空気調和機 |  |  |  |  | 0
|  | 床吹出コンパクト型 | C54.2kw・H33.4kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C60.5kw・H38.0kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C59.5kw・H44.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C56.2kw・H32.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C58.7kw・H35.9kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 床置コンパクト型 | C80.5kw・H77.6kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C60.2kw・H45.5kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C30.6kw・H23.1kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C58.2kw・H40.4kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C69.1kw・H57.2kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 空気調和機フィルター清掃 | プレ・アフターフィルター 10台 | 30 | 台 |  | 0
| 4-1-4 計 | [5 empty] | 0
0

## 細項内訳4
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-5 | 法定検査（年１回*３か年）
|  | 安全弁検査 | 氷蓄熱ユニット，チラー ３個 | 9 | 個 |  | 0
|  | 圧力計検査 | 氷蓄熱ユニット，チラー ６個 | 18 | 個
|  | 膨張タンク検査 | 冷温水膨張タンク １個 | 3 | 個 |  | 0
0
0
|  | 4-1-5 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 細項内訳5
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-6 | 定期点検（年４回*３か年）
|  | 冷温水１次ポンプ | INV5.5kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | 3.7kw ２台 | 6 | 台 |  | 0
|  | 空冷ヒーポンINVペア | C4.5kw・H5.0kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 〃 | C4.0kw・H5.0kw ３台 | 9 | 台 |  | 0
|  | 空冷冷専INVペア | C14.0kw ２台 | 6 | 台 |  | 0
|  | 空冷冷専セパレート型 | C40.0kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | ツイン同時運転INVマルチ | C14.0kw・H18.0kw ２台 | 6 | 台 |  | 0
|  | 3台同時運転INVマルチ | C14.0kw・H16.0kw １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | 冷暖房切替INVマルチ | １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | エアコンフィルター清掃 | 17台 | 51 | 台 |  | 0
|  | 4-1-6 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0

## 細項内訳6
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-1 | 空調設備点検
4-1-7 | 定期点検（年２回*３か年）
|  | FCU天井カセット型 | 14台 | 42 | 台 |  | 0
|  | FCU壁ビルトインダクト型 | ５台 | 15 | 台 |  | 0
|  | FCU床置隠蔽薄型 | ３台 | 9 | 台 |  | 0
|  | FCU床置隠蔽ローボーイ型 | ８台 | 24 | 台 |  | 0
|  | 全熱交換器 | ９台 | 27 | 台 |  | 0
|  | エコキュート | １台 | 3 | 台 |  | 0
|  | FCUフィルター清掃 | 32台 | 96 | 台 |  | 0
|  | 4-1-7 計 |  |  |  |  | 0
0
4-1-8 | 簡易点検（年２回*３か年） | [5 empty] | 0
|  | 放射冷暖房パネル | 温度測定 ２台 | 6 | 台 |  | 0
|  | フィルタユニット | フィルタ清掃 ５台 | 15 | 台 |  | 0
|  |  | 吹出し確認 198台 | 594 | 台 |  | 0
0
|  | 4-1-8計 |  |  |  |  | 0
0

## 細項内訳7
符号 | 名 称 | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-2 | 中央監視装置
4-2-1 | 自動制御機器（年２回*３か年）
| 熱源廻り制御 | 1set*３か年 | 1 | 式
（1次ポンプ廻り PCH-IHP,AHP-1,2）
| 空調機制御（AC-RT-1F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| 空調機制御（AC-DKG-2F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| 空調機制御（AC-JS-2,3F/-JN-2,3F） | 4set*３か年 | 1 | 式
| 空調機制御（OAC-CC-3F/-JM-4F） | 2set*３か年 | 1 | 式
| 空調機制御（AC-IK-4F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| 空調機制御（AC-GJ-4F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| ファン発停制御 | 4set*３か年 | 1 | 式
（FE-ATM-AF/-EPS-2,3,4F）
| 特殊ガス排気制御（FE-WCB-3F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| パッケージ制御（ACP-ER-5F/-JK-3F） | 1set*３か年 | 1 | 式
| FCU制御 | 23set*３か年 | 1 | 式
| 〃 | 9set*３か年 | 1 | 式
| 放射冷暖房パネル周り制御 | 4set*３か年 | 1 | 式
| フィルタ・目詰まり警報監視 |  | 1 | 式
0

## 細項内訳8
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（AFU-SS-2F/-SK-2F他3set）
| ファン発停制御（FS/FE-ER-5F） |  | 1set*３か年 | 1 | 式
| 雨水貯留槽周り制御 |  | 1set*３か年 | 1 | 式
（沈砂槽，雨水利用水槽，雑用水槽）
| 水槽監視 |  | 2set*３か年 | 1 | 式
（消火水槽、消火補給水槽）
| 漏水警報監視 |  | 1set*３か年 | 1 | 式
（4Fフリアク内テラス）
| 計測系統 |  | 1set*３か年 | 1 | 式
| （外気温湿度/日射量/風向風速 | [5 empty] | 0
| 降雨量/室温温度/熱量6点） | [5 empty] | 0
0
|  | 4-2-1 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0

## 細項内訳9
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-2-2 | 中央監視装置及び制御盤（年１回*３か年）
| 中央監視装置 |  | 1set*３か年 | 1 | 式
| メインコントロールユニット |  | 1set*３か年 |  |  |  | 0
| 液晶ディスプレイ | [5 empty] | 0
| インクジェットプリンタ |  | 2set*３か年 |  |  |  | 0
| バックアップバッテリー | [5 empty] | 0
| BAサーバPROGメンテ含む |  | 1set*３か年 |  |  |  | 0
| リモート制御盤 15面 |  | 2set*３か年 |  |  |  | 0
0
0
0
0
|  | 4-2-2 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 細項内訳10
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-3 | 給排気ファン（年１回*３か年）
|  | 天井扇 | 吹出口、吸込口清掃作業 50個 | 150 | 個 |  | 0
0
|  | 4-3 計 |  |  |  |  | 0
0
4-4 | ポンプ点検（年１回*３か年） | [5 empty] | 0
4-4-1 | 給水設備 | [5 empty] | 0
| 上水引込用ブースターポンプ |  | 1.1kw ２組 | 6 | 組 |  | 0
| 上水加圧給水ポンプユニット |  | 0.75kw １組 | 3 | 組 |  | 0
| 雑用水加圧給水ポンプユニット |  | 3.7kw １組 | 3 | 組 |  | 0
0
|  | 4-4-1 計 |  |  |  |  | 0
0
4-4-2 | 配水設備 | [5 empty] | 0
| 湧水ポンプ |  | 1.5kw ６組 | 18 | 組 |  | 0
| 汚水ポンプ |  | 1.5kw １組 | 3 | 組 |  | 0
|  | 4-4-2 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細項内訳11
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-4-3 | 雨水利用設備
| 雨水利用ポンプ |  | 1.5kw １組 | 3 | 組 |  | 0
0
|  | 4-4-3 計 |  |  |  |  | 0
0
4-5 | 雨水利用槽薬液注入装置（年２回*３か年） | [5 empty] | 0
| 雨水利用槽薬液注入装置点検 |  |  | 1 | 式
0
|  | 4-5 計 |  |  |  |  | 0
0
4-6 | 受水槽緊急遮断システム（年１回*３か年） |  | 動作確認 ２基 | 6 | 基 |  | 0
0
|  | 4-6 計 |  |  |  |  | 0
0
4-7 | 電気湯沸器（年１回*３か年） |  | 7基 | 21 | 基 |  | 0
0
|  | 4-7 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細項内訳12
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-8 | 照明制御装置（年１回*３か年）
| センター装置 |  |  | 1 | 式
| 照明コントローラ |  | 動作確認 | 1 | 式
| 照明アナンシエータ |  |  | 1 | 式
| リレー制御端末器 |  | 99台*３か年 | 1 | 式
| インバータ蛍光灯連続調光端末器 |  | 24台*３か年 | 1 | 式
| センサ付調光端末器 |  | 41台*３か年 | 1 | 式
0
|  | 4-8 計 |  |  |  |  | 0
0
4-9 | 電話設備（年12回*３か年） |  |  | 1 | 式
| 電話交換機本体 | [5 empty] | 0
| 直流電源装置 | [5 empty] | 0
| 多機能電話機 |  | 99台*３か年 |  |  |  | 0
| BS接続装置 |  | 22台*３か年 |  |  |  | 0
| 保守コンソロール | [5 empty] | 0
|  | 4-9 計 |  |  |  |  | 0
0

## 細項内訳13
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-10 | エレベータ（年４回*３か年） |  |  | 1 | 式
ロープ式エレベータ乗用24人
|  | 保守点検（年４回） |  |  |  |  | 0
|  | 遠隔監視 １回／月 |  |  |  |  | 0
| ロープ式エレベータ人荷用1,600kg | [5 empty] | 0
|  | 保守点検（年４回） |  |  |  |  | 0
|  | 遠隔監視 １回／月 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | 4-10 計 |  |  |  |  | 0
0
4-11 | エスカレータ（年12回*３か年） |  |  | 1 | 式
N6型TE-S 4000（２台）
0
|  | 4-11 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0

## 細項内訳14
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-12 | 自動ドア（年４回*３か年） |  |  | 1 | 式
|  | DS-75D型ドアエンジン | ２基*３か年 |  |  |  | 0
|  | DS-75S型ドアエンジン | １基（防火戸）*３か年 |  |  |  | 0
|  | DS-150D型ドアエンジン | ４基*３か年 |  |  |  | 0
0
|  | 4-12 計 |  |  |  |  | 0
0
4-13 | トップライト排煙装置（年１回*３か年） |  |  | 1 | 式
|  | 1連窓 | ６台*３か年
|  | 2連窓 | ２台*３か年 |  |  |  | 0
|  | 4-13 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0

## 細項内訳15
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4-14 | 地下タンク（年１回*３か年） |  | 18,000ℓ | 1 | 式
定期点検
0
|  | 4-14 計 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
| 合計 | [5 empty] | 0
0
0
0

## 細項内訳16
符号 | 名 称 |  | 品質 形状 寸法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 庁舎用務業務 |  |  | 1 | 式
5-1 | 庁舎用務業務 |  | 246日×3か年 １日７時間勤務
0
0
0
|  | 5-1 計 |  |  |  |  | 0
| 合 計 | [5 empty] | 0
0
0